## Slide 1: Електротехника
Изготвил: Еркан Исмаилов

## Slide 2
Ел. ток
Ел. заряд
Постоянен и променлив ток
Електрично напрежение
Електрично съпротивление
Последователно свързване на консуматори
Успоредно свързване на консуматори
Електрична енергия
Мощност

## Slide 3: Какво е ел. ток
Електричният ток е насоченото движение на заряди в електрическата верига. Токът се бележи с латинската буква I. Измерва в ампер ( A ).

## Slide 4: Какво е ел. заряд
Електричен заряд е способността на едно тяло да действа с електрични сили на други тела. Ел. заряд се бележи с латинската буква q ( ку ). Единицата за електричен заряд се нарича кулон.

## Slide 5: Постоянен и променлив ток
Постоянен наричаме ток, чиито големина и/или посока не се променят с времето.
Променлив ток наричаме, ако големината и/или посоката с времето се променят

## Slide 6: Формула за намиране на ток

## Slide 7: Електрично напрежение
Величината напрежение е мярка за енергията, която източникът преобразува в електроенергия при преминаването на заряд един кулон през него. Единицата за измерване на напрежение се нарича волт и се означава с V.

## Slide 8: Електрично съпротивление
Дали през определено напрежение през проводника ще протече по – силен или по – слаб ток зависи от свойството на проводника, наречено електрично съпротивление. Величината се бележи с R. Тя се измерва в ом

## Slide 9: Закон на Ом
Законът на Ом е физичен закон, определящ зависимостта между напрежението, тока и съпротивлението на проводника в електрическа верига.

## Slide 10: Последователно свързване на консуматори
Свързване, при което потребителите са включени един след друг така, че всеки електрон преминава през всички потребители, се нарича последователно.

## Slide 11: Успоредно свързване на консуматори
Свързване, при което потребителите са включени един до друг така, че през тях да минават различни електрони, се нарича успоредно.

## Slide 12: Електрична енергия
Единицата за енергия и топлина се нарича джаул и се бележи с J. Тя носи името си на английския физик Джеймс Джаул, който е изучавал топлинните явления.

## Slide 13: Закон на Джаул - Ленц
Физикът установил, че отделената в един проводник топлина Q зависи от съпротивлението R на проводника, от тока I през него и от времето t на протичането му.

## Slide 14: Мощност на електричния ток
Мощност на електричния ток наричаме преобразуваната за една секунда електроенергия в един консуматор. Мощността се означава с P. Единицата за мощност се нарича ват и се бележи с W.
Формули за мощност

## Slide 15
Край
Благодаря за вниманието